# Приложение N 2

к Постановлению

Правительства Красноярского края

от 20 января 2025 г. N 11-п

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ И (ИЛИ) ОБЪЕКТОВ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОЖАРНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЖАРНОГО СНАРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО САДОВОДЧЕСКОГО, ОГОРОДНИЧЕСКОГО

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

| № п/п | Наименование оборудования, строительных материалов, изделий | Состав (материал) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## I. Для проведения работ по ремонту объектов электросетевого хозяйства |  |  |  |
| 1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ 0,4 и 6 (10) Кв): |  |  |
| 1.1 | стойки (опоры) | деревянные, металлические, железобетонные | длина (м): 9,5; 11; 13; 16 |
| 1.2 | приставки к стойкам (опорам) | железобетонные | ПТ-43-2, ПТ-33-2, ПТ-45, ПТ-60 |
| 1.3 | траверс |  | четырехопорный, круглый |
| 1.4 | подтраверсник |  |  |
| 1.5 | поперечина |  |  |
| 1.6 | раскос | деревянный, металлический, железобетонный |  |
| 1.7 | фундамент опоры | монолитные, сборные и свайные железобетонные |  |
| 1.8 | бандажи (стальная оцинкованная проволока) |  | сечение (мм2): 4, 6, 8 |
| 1.9 | хомуты |  |  |
| 1.10 | ригель | железобетонный |  |
| 1.11 | провода | алюминиевые, сталеалюминиевые; изолированные, неизолированные | сечение (мм2): 16 - 120 |
| 1.12 | оголовок |  |  |
| 1.13 | штыри |  |  |
| 1.14 | крюки |  |  |
| 1.15 | изоляторы | стеклянные, фарфоровые; штыревые и подвесные |  |
| 1.16 | арматура для крепления провода |  |  |
| 1.17 | заземляющие устройства: |  |  |
| 1.17.1 | сталь круглая |  | диаметр (мм): 6, 8, 10, 16, 18 |
| 1.17.2 | сталь полоса |  | размер (мм): 4 x 50; 5 x 40 |
| 1.17.3 | сталь уголок |  | размер (мм): 50 x 50 x 5 |
| 1.17.4 | разрядники |  |  |
| 1.17.5 | ограничители перенапряжения |  |  |
| 1.17.6 | разъединители РЛНД |  | номинальный ток (в амперах): 200, 400, 630 |
| 2 | Кабельные линии электропередачи (КЛ 0,4 - 10 (6) кВ): |  |  |
| 2.1 | Кабель | алюминиевый, медный; изоляция: бумажная, пластмассовая | сечение (мм2): 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 240 |
| 2.2 | муфта концевая |  | сечение (мм2): 16/25, 25/50, 70/120, 150/40 |
| 2.3 | муфта ответвительная |  | сечение (мм2): 16/50 - 1.5/6; 50/95 - 4/35; 95/150 - 35/95 |
| 2.4 | муфта соединительная |  | сечение (мм2): 16/25; 25/50; 70/120; 150/240 |
| 2.5 | наконечники (гильзы концевые, соединительные) | алюминиевые, медные | сечение (мм2): 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 240 |
| 2.6 | труба гофрированная для перехода проезжей части улиц (защитные рукава для кабелей гофрированные) | полиэтилен, металл, асбест | диаметр (мм): 32 - 159 |
| 3 | Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств (трансформаторная подстанция, трансформаторный пункт и прочее) |  |  |
| 3.1 | комплектно-трансформаторная подстанция (КТП 10 (6)/0,4 кВ) |  | мощность (кВА): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 |
| 3.2 | трансформатор силовой |  | мощность (кВА): 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 |
| 3.3 | коммутационная аппаратура - автоматические выключатели, разъединители |  | номинальный ток (в амперах): от 16 до 1600 |
| 3.4 | оборудование для защиты ВЛ 0,4 - 10 (6) кВ от перенапряжения: |  |  |
| 3.4.1 | плавкие вставки |  |  |
| 3.5 | предохранители |  |  |
| 3.6 | заземляющие устройства: |  |  |
| 3.6.1 | разрядники |  |  |
| 3.6.2 | ограничители перенапряжения |  |  |
| 3.7 | провод | медный | сечение (мм2): 4 - 16 |
| 3.8 | щиты распределительные |  |  |
| 4 | Пункты коммерческого учета 6 - 10 кВ |  |  |
| 5 | Крепежные изделия и их конструктивные элементы |  |  |
| ## II. Для проведения работ по ремонту объектов водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Трубы водогазопроводные | стальные, металлопластиковые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые, полипропиленовые и прочие | диаметр (мм): 32 - 150 |
| 2 | Насосы |  |  |
| 3 | Станции управления погружными насосами |  | типа "Каскад", в комплекте |
| 4 | Комплектные повысительные насосные станции |  | производительность (м3): 5 - 10 в час |
| 5 | Клапаны для воды (для насоса) | чугунные, стальные, нержавеющая сталь | шаровые, осевые, откидные, подъемные, обратные |
| 6 | Сборные железобетонные и бетонные конструкции (для устройства колодца, фундамента под емкость) |  |  |
| 7 | Балки |  | сборные конструкции |
| 8 | Затворы | поворотные, дисковые |  |
| 9 | Емкости для хранения запаса воды |  | объем (м3): от 10 до 60 |
| 10 | Фасонные изделия для монтажа труб: | чугунные, стальные |  |
| 10.1 | фланцы |  |  |
| 10.2 | отводы |  |  |
| 10.3 | тройники |  |  |
| 10.4 | муфты |  |  |
| 10.5 | хомуты |  |  |
| 10.6 | задвижки |  |  |
| 10.7 | прокладки |  |  |
| 10.8 | переходы |  |  |
| 11 | металлопрокат для устройства эстакад: |  |  |
| 11.1 | уголок |  |  |
| 11.2 | листовая сталь |  |  |
| 11.3 | швеллер |  |  |
| 11.4 | двутавровая балка |  |  |
| 12 | Сальники |  |  |
| 13 | Щебень |  | фракция (мм): 20 - 40 |
| 14 | Цемент |  |  |
| 15 | Запорная арматура |  | диаметр (мм): 32 - 150 |
| 16 | Крепежные изделия и их конструктивные элементы |  |  |
| 17 | Электродвигатели для насосов и насосного оборудования |  |  |
| 18 | Станции управления насосами погружными |  |  |
| ## III. Для проведения работ по ремонту дорог |  |  |  |
| 1 | Материалы строительные нерудные: |  |  |
| 1.1 | щебень и песок из отходов промышленности |  |  |
| 1.2 | щебень, камень, гравий из плотных горных пород для строительных работ |  |  |
| 1.3 | песок для строительных работ |  | крупная фракция (5 - 0,63 и 5 - 1,25 мм); мелкая фракция (1,25 - 0,14 и 0,63 - 0,14 мм) |
| 1.4 | смеси щебеночно-гравийно-песчаные |  |  |
| 1.5 | щебень и песок шлаковые для дорожного строительства |  |  |
| 2 | Органические вяжущие материалы: |  |  |
| 2.1 | битумы нефтяные дорожные вязкие |  |  |
| 2.2 | битумы нефтяные дорожные жидкие |  | густеющие со средней скоростью жидкие битумы (СГ), медленногустеющие битумы (МГ и МГО) |
| 2.3 | эмульсии битумные дорожные |  |  |
| 3 | Материалы на основе органических вяжущих, применяемые для устройства оснований и покрытий: |  |  |
| 3.1 | смеси асфальтобетонные дорожные |  |  |
| 3.2 | органоминеральные |  |  |
| 4 | Смеси органоминеральные и асфальтобетонные на основе гранулята |  |  |
| 5 | Материалы на основе неорганических вяжущих, применяемые для устройства оснований, покрытий и монолитных бетонных конструкций: |  |  |
| 5.1 | смеси бетонные для бетонов тяжелых |  |  |
| 5.2 | мелкозернистые, укатываемые |  |  |
| 6 | Неорганические вяжущие материалы: |  |  |
| 6.1 | портландцемент |  |  |
| 6.2 | шлакопортландцемент |  |  |
| 7 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей |  |  |
| 8 | Мастики (герметизирующие, изолирующие, для заливки трещин) |  |  |
| 9 | Добавки и модификаторы для органических вяжущих и асфальтобетонных смесей |  |  |
| 10 | Добавки и модификаторы для бетонных смесей |  |  |
| ## IV. Для проведения противопожарных мероприятий |  |  |  |
| (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 04.04.2025 № 285-п) |  |  |  |
| 1 | Пожарное оборудование: |  |  |
| 1.1 | пожарные соединительные головки |  |  |
| 1.2 | пожарные рукава |  |  |
| 1.3 | пожарные стволы |  | ручные |
| 1.4 | рукавные зажимы |  |  |
| 1.5 | пожарные шкафы |  |  |
| 1.6 | рукавные кассеты |  |  |
| 2 | Пожарное снаряжение: |  |  |
| 2.1 | мотопомпы пожарные <*> |  |  |
| 2.2 | мобильные пожарные установки <*> (укомплектованные одноосной тележкой, грузоподъемностью до 200 кг, с противооткатными устройствами) |  | мобильные |
| 2.3 | щиты пожарные, щиты пожарные укомплектованные |  |  |
| 2.4 | покрывала для изоляции очага возгорания |  |  |
| 2.5 | ломы |  |  |
| 2.6 | топоры пожарные |  |  |
| 2.7 | лопаты |  | штыковые, совковые |
| 2.8 | ведра пожарные |  |  |
| 2.9 | багры пожарные |  |  |
| 2.10 | вилы |  |  |
| 2.11 | крюки с деревянными рукоятками |  |  |
| 2.12 | емкости для хранения воды |  | объем (м3): 0,2 |
| 2.13 | ящики с песком |  |  |
| 2.14 | огнетушители |  | переносные, передвижные |

--------------------------------

<*> Приобретается при условии создания садоводческим, огородническим некоммерческим товариществом объектовой добровольной пожарной дружины в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", сведения о которой включены в реестр добровольной пожарной охраны, утвержденный Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 01.11.2023 № 1130 "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра добровольной пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных". (сноска введена Постановлением Правительства Красноярского края от 04.04.2025 № 285-п)